Если коротко, то в программе экспорт возможен и есть несколько вариантов как это сделать:

1) из режима "Лаборант" в автоматическом режиме

2) из режима "Инженер" в автоматическом режиме

3) вручную из режима "База Данных"

Все эти способы завязаны на нашу базу данных и опираются на один и тот же формат файла - XML.

Готовые XML-файлы, сгенерированные программой, можно найти в папке "C/Atom 3.0/DB/...". Конечно после того как туда отправили хотя бы один файл (меню Файл / Сохранить в базу данных...).

Вот примерное описание файла:

- <analysis>                   - корневой элемент
  <guid id="{87BDFD31-4E09-44c6-B56E-B0803D9ECB7C}" />
  <file path="C:\Atom 3.0\DB\2004\Апрель\14\СТАЛЬ абсолютные координаты_Самопляс ВН.spd" />
- <titul>                        - поля титула (см "Настройки / Титул ...")
  <aname>СТАЛЬ абсолютные координаты</aname>
  <template>СТАЛЬ абсолютные координаты</template>     - название программы анализа
  <user>Самопляс В.Н.</user>
  <date xmlns:dt="urn:schemas- microsoft-com:datatypes" dt:dt="dateTime">2004-04- 14T14:21:15.000</date>
  <organization>лаборатория литейного цеха</organization>
  <comment />
  </titul>
- <probes>                    - список проб и параллельных  - названия и идентификаторы ("id")
    - <probe name="АС2Б" id="0" COC="no">    - проба
          <spe name="(1)" id="1" />                         - параллельная
          <spe name="(2)" id="2" />
          <spe name="(3)" id="3" />
      </probe>
  </probes>
- <columns>                            - список столбцов
    - <sheet name="анализ">      - закладки как в Excel
        - <column name="Al 176.7731" id="0" type="line">    - название столбца, идентификатор и тип ("line" = спектральная линия)
               <element>Al</element> - хим. элемент
               <wl>176.7731</wl>     - длина волны
            - <graduation power="2" lgI="0" lgC="0" cm_min="5.59999980032444E-03" cm_max="0.689999997615814"> - информация о градуировочном графике
                  <coef id="0" val="1.16521220265279E-03" />
                  <coef id="1" val="7.43873620376485E-02" />
                  <coef id="2" val="2.37257905716466E-03" />
                  <s_shod val="8.47788136342561E-08" />
                  <s_adek val="4.51297758912059E-06" />
                  <s_grad val="8.05648381736683E-07" />
                  <fisher val="53.2323748783512" table="1.847" />
                  <bartlet val="37.3813722753733" table="26.3" />
                  <date type="creation" xmlns:dt="urn:schemas- microsoft-com:datatypes" dt:dt="dateTime">2004-04- 14T14:02:33.000</date>
              </graduation>
            - <cells>         - коллекция ячеек для данного столбца
                - <pc i="0" v="0.076534">         - ячейка, соответствующая пробе ("i" - идентификатор пробы, "v" - средняя концентрация или результат)
                    - <cl i="1" v="0.083693">     - ячейка, соотв. параллельке ("i" - идентификатор параллельки, "v" - концентрация)
                          <c i="1" v="0.30303" />  - остальные значения ячейки ("i=1" - интенсивность пика)
                          <c i="2" v="40.908" />    - интенсивность линии сравнения
                          <c i="3" v="0.0074075" /> - аналитический сигнал I / Iср и т.п.
                      </cl>
                    - <cl i="2" v="0.075930">
                          <c i="1" v="0.27187" />
                          <c i="2" v="39.822" />
                          <c i="3" v="0.0068271" />
                      </cl>
...

Возможности процедуры экспорта можно посмотреть в диалоге "Экспорт из базы данных" (режим "База Данных", выберите любой файл из базы данных и нажмите кнопку "Экспорт" внизу).